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	PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus
2026 m. rugsėjo 15 d.
įsakymu Nr. 30-2365/26





(Priedangos pritaikymo gyventojų apsaugai ir atvėrimo finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų paraiškos forma)

PRIEDANGOS PRITAIKYMO GYVENTOJŲ APSAUGAI IR ATVĖRIMO
FINANSAVIMO IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
PARAIŠKA

1. Duomenys apie pareiškėją 
	Pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė
	

	Juridinio / fizinio asmens kodas
	

	Buveinės / gyvenamosios vietos adresas
	

	Telefonas
	

	El. paštas (šiuo adresu bus siunčiami pranešimai)
	

	Atsakingas (kontaktinis) asmuo, pareigos
	



1.1. Pareiškėjo grupė – pažymėti vieną 
	☐  Valstybės asmens sveikatos priežiūros įstaiga
☐  Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaiga
☐  Valstybės socialinių paslaugų įstaiga
☐  Savivaldybės socialinių paslaugų įstaiga
☐  Valstybės formaliojo ugdymo įstaiga
☐  Savivaldybės formaliojo ugdymo įstaiga
☐  Valstybės neformaliojo ugdymo įstaiga
☐  Savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaiga
☐  Savivaldybės institucija ar įstaiga
	☐  Valstybės institucija ar įstaiga
☐  Savivaldybės valdoma įmonė
☐  Valstybės valdoma įmonė
☐  Savivaldybės ar valstybės valdomos įmonės kontroliuojamas juridinis asmuo
☐  Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija
☐  Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas fizinis asmuo
☐  Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas juridinis asmuo
☐  Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius





1.2. Paraišką teikiantis asmuo 
☐  Pareiškėjas;
☐  Pareiškėjo įgaliotas asmuo (pridedamas įgaliojimas);
☐  Fizinis ar juridinis asmuo, įgaliotas pagal jungtinės veiklos sutartį.

2. Duomenys apie objektą 
	Objekto pavadinimas / paskirtis
	 

	Objekto adresas
	 

	Objekto unikalus Nr.
	 

	Numatoma priedangos talpa (asmenų skaičius) (jei taikoma)
	 

	Aptarnaujamų gyventojų / paslaugų gavėjų sk.
	 



2.1. Objekto valdymo teisinis pagrindas – pažymėti 
	☐  nuosavybė
☐  patikėjimo teisė
	☐  panauda
☐  nuoma
	☐  bendrojo naudojimo objektų valdymas
☐  kita: __________________________


Jei pareiškėjas nėra objekto savininkas – pridedamas savininko sutikimas arba kitas teisę atlikti darbus patvirtinantis dokumentas (Aprašo 15 p.).

2.2. Objekto tinkamumo pagrindas – pažymėti
	☐  įtrauktas į Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintą priedangų ir jų poreikio sąrašą
☐  Savivaldybės civilinės saugos parengties pareigūno motyvuota išvada pripažintas tinkamu įtraukti į sąrašą
☐  ugdymo įstaiga, neįtraukta į priedangų sąrašą ir neturinti priedangos funkcijai tinkamų patalpų


 
3. Finansavimo priemonės, dėl kurių teikiama paraiška
Galima kreiptis dėl vienos, dviejų ar visų priemonių, jeigu kiekvienos poreikis pagrįstas atskirai, o išlaidos aiškiai atskirtos (Aprašo 4 p.).

	1-oji priemonė – patekimo į priedangą užtikrinimas visą parą:
☐ automatinio arba nuotolinio patekimo atrakinimo sprendinio įrengimas (iki 95 proc.)
☐ kito patekimo į priedangą užtikrinimo mechanizmo įrengimas (iki 40 proc.)

2-oji priemonė – langų apsaugos priemonių įrengimas:
☐ langų apsaugos priemonių įrengimas (iki 80 proc.)

3-ioji priemonė – projektinio dokumento parengimas ir pasirengimas VRM finansavimui:
☐ techninio projekto ar kito projektinio dokumento parengimas (iki 100 proc.)
☐ su projektiniais sprendiniais tiesiogiai susijusių papildomų darbų įgyvendinimas (iki 80 proc.)


 
4. Prašomas finansavimas ir išlaidų suvestinė
Kiekvienos priemonės išlaidos nurodomos atskira eilute. Savivaldybės biudžetinė įstaiga nurodo prašomą konkrečią sumą be nuosavo prisidėjimo (Aprašo 53 p.).

	Finansavimo priemonė / veikla
	Projekto vertė Eur
	Prašoma Savivaldybės suma Eur
	Nuosavas prisidėjimas Eur

	1-oji – patekimo užtikrinimas visą parą
	 
	 
	 

	2-oji – langų apsauga
	 
	 
	 

	3-ioji – projektinis dok. / papildomi darbai
	 
	 
	 

	IŠ VISO
	 
	 
	 


Taikomas finansavimo intensyvumas (kitiems nei biudžetinė įstaiga pareiškėjams): ______ proc.

4.1. Kiti finansavimo šaltiniai 
Nurodomas visas projektui gautas, skirtas, prašomas ar planuojamas valstybės, ES, kitas Savivaldybės ar kitų šaltinių finansavimas.

	Finansavimo šaltinis
	Suma Eur
	Būsena (gauta / prašoma / planuojama)

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 



Nuosavo prisidėjimo šaltinis ir jį patvirtinantis dokumentas (kai taikomas): ______________________

5. Papildoma informacija pagal pasirinktą finansavimo priemonę
Pildoma tik ta dalis (dalys), kuri atitinka 3 skyriuje pažymėtą (-as) priemonę (-es).

	5.1. Pirmoji priemonė – patekimo užtikrinimas visą parą

	Pasirinktas patekimo sprendinys (aprašymas)
	 

	Pagrindinis patekimo būdas
	 

	Atsarginis patekimo būdas
	 

	Priedangos kategorija ir numatomi naudotojai
	Pvz.: daugiabučio namo priedanga, rūsys, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. 

	Atsakingi asmenys (ne mažiau kaip 2) ir pavadavimas
	 



Pridedami dokumentai:
☐ atvėrimo planas (pagrindinio ir atsarginio patekimo būdų aprašymas, patekimo maršruto schema)
☐ patekimo sprendinio techninis aprašymas
☐ planuojamų priemonių techniniai duomenys

	5.2. Antroji priemonė – langų apsaugos priemonių įrengimas

	Patalpos ir langai, kuriuose planuojama įrengti apsaugą
	 

	Apsaugomų langų plotas, m²
	 

	Siūloma apsaugos priemonė (plėvelė / žaliuzės / skydai / kt.)
	 

	Atitikties standartas (ISO 16933, EN 13123/13124, GSA ar lygiavertis)
	☐ Taip
☐ Ne



Pridedami dokumentai:
☐ langų apsaugos poreikio pagrindimas
☐ patalpų planas / schema su pažymėtais apsaugomais langais
☐ priemonių atitiktį patvirtinantys dokumentai (deklaracija / sertifikatas / techninis aprašymas)





	5.3. Trečioji priemonė – projektinis dokumentas ir pasirengimas VRM finansavimui 

	Rengiamo projektinio dokumento pavadinimas
	 

	Numatomi projektiniai sprendiniai 
	Konstrukcijų ekspertizė arba konstrukcijų būklės patikra (ne daugiau kaip 2 300 Eur vienai priedangai) ☐taip
☐ ne

Priedangos įrengimo projektinės dokumentacijos parengimas (ne daugiau kaip 4 800 Eur vienai priedangai) 
☐taip
☐ne

Evakuacinių išėjimų įrengimas (apimant ir avarinius išėjimus – anga, tunelis, liukas, avarinio išlipimo šachta), įskaitant evakuacinį apšvietimą 
☐taip
☐ ne

Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims (išskyrus liftus ir keltuvus), įskaitant mobilius įrenginius 
☐taip
☐ ne

Apsauginių skydų langams įrengimas apsaugos nuo smūgio bangos ir (ar) nuo stiklo šukių tikslais ar langų ertmių užmūrijimas, taip pat kitų, galinčių apsaugoti nuo stiklo šukių priemonių, tokių kaip žaliuzės ar plėvelė, įrengimas 
☐taip
☐ ne

Konstrukcijų stiprinimas, jeigu jos atlaiko mažesnes apkrovas, nei nustatyta Statybos reglamente (taip / ne)
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos arba autonominio dūmų signalizatoriaus įrengimas (jeigu priedanga pasieks tik trečią lygį, tai priedangai – ne daugiau kaip 2 400 Eur) 
☐taip
☐ ne

Vėdinimo sistemos (mechaninės arba natūralios) įrengimas ar sutvarkymas (jeigu priedanga pasieks tik trečią lygį, tai priedangai – ne daugiau kaip 13 600 Eur) 
☐taip
☐ ne

Rezervinio elektros energijos tiekimo iš rezervinio energijos šaltinio sistemos (elektros generatoriaus) įrengimas, įskaitant prijungimą (jeigu priedanga pasieks tik trečią lygį, tai priedangai – ne daugiau kaip 11 200 Eur) 
☐taip
☐ ne

Belaidžio interneto (Wi-Fi) prieigos taškų (angl. Access Point) įrengimas, įskaitant prijungimą
Grindų įrengimas, išskyrus grindų dangos klojimą 
☐taip
☐ ne

Biotualetai pritaikyti neįgaliems (tik pirmo ir antro lygio priedangoms), atsižvelgiant į priedangoje numatomų sutalpinti gyventojų skaičių 
☐taip
☐ ne

Vidinių, išskyrus laikančiąsias, konstrukcijų išmontavimo darbai, įskaitant pertvarų griovimą 
☐taip
☐ ne

Sulankstomos kėdės ir (ar) sulankstomos lovos (tik pirmo ir antro lygio priedangoms), atsižvelgiant į tai, kiek priedangoje numatoma sutalpinti gyventojų (ne daugiau nei 250 Eur už vnt.) 
☐taip
☐ ne

Talpyklos geriamajam vandeniui sukaupti (tik pirmo ir antro lygio priedangoms), atsižvelgiant į tai, kiek priedangoje numatoma sutalpinti gyventojų 
☐taip
☐ ne

Pagalbos priemonės, reikalingos nelaimės atveju, atsižvelgiant į tai, kiek priedangoje numatoma sutalpinti gyventojų (pirmosios pagalbos rinkinys, neštuvai, žibintuvėlis, gesintuvas, laužtuvas, sulankstomas kastuvas) (ne daugiau kaip 350 Eur)

	Papildomi projektavimo darbai (jei numatoma) ir jų pagrindimas
	☐ taip
☐ ne



Pridedami dokumentai:
☐ projektavimo užduotis 
☐ papildomų projektinių darbų pagrindimas ir kiti reikalingi duomenys
☐ objekto prioritetinės reikšmės priedangų tinklui pagrindimas
☐ pasirengimo tęsti finansavimą pagal VRM priemonę pagrindimas (sprendimas, įsipareigojimas, lėšų šaltinių planas)

6. Privalomi paraiškos priedai 
☐ gerinamų patalpų planas su pažymėtomis priemonėmis ir darbų apimtimis.
☐ nekilnojamojo turto registro išrašas.
☐ atskira kiekvienos priemonės sąmata.
☐ įgyvendinimo grafikas.
☐ informacija apie kitus finansavimo šaltinius.
☐ dokumentai, patvirtinantys teisę valdyti objektą / atlikti darbus (kai taikoma).
☐ daugiabučio atveju – butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas (Aprašo 18 p.).
☐ kompetentingo organo sprendimas dėl nuosavo prisidėjimo sumos ir šaltinio (kai taikoma).
☐ išlaidų pagrindimas: ne mažiau kaip 2 palyginami pasiūlymai / pirkimo dokumentai / sąmata arba
motyvuotas paaiškinimas (Aprašo 54 p.).
☐ pareiškėjo vadovo įgaliojimas (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo)

7. Pareiškėjo patvirtinimai ir deklaracijos
☐ Paraiškoje ir prieduose pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
☐ Susipažinau su Tvarkos aprašu, kvietimo sąlygomis ir įsipareigoju jų laikytis.
☐ Tos pačios išlaidos, dėl kurių prašoma finansavimo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų šaltinių (nėra dvigubo finansavimo).
☐ Nurodžiau visą projektui gautą, skirtą, prašomą ar planuojamą finansavimą.
☐ PVM įtrauktas į tinkamas finansuoti išlaidas tik tuo atveju, jei neturiu teisės jo susigrąžinti, įskaityti ar kompensuoti.
☐ Įsipareigoju užtikrinti finansuotų priemonių tęstinumą ne trumpiau kaip 5 metus (Aprašo 83 p.).
☐ Susipažinau su informacija apie asmens duomenų tvarkymą Savivaldybėje ir supažindinau asmenis, kurių duomenis teikiu (Aprašo 47.7 p.)
_____________________________




