|  | PATVIRTINTA: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. d. įsakymu Nr. /21 |
| --- | --- |

Planavimo darbų programa

SPECIALIOJO planavimo DOKUMENTUI KEISTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Vilniaus miesto šilumos ūkio  specialusis planas, keičiantis Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-1525 „Dėl atnaujinto Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano (toliau – specialusis planas) keitimas planuojamas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

4. Planavimo rengėjas: nustatytas viešojo pirkimo būdu.

5. Planavimo pagrindas:

5.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

5.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 9 d. sprendimas Nr. 1-1525 ,,Dėl atnaujinto Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“;

5.4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. 1-812 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo ir prioritetinių Savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijų nustatymo“;

5.5. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 21d. sprendimas Nr. 1-931 ,,Dėl Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo“;

5.6. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas;

5.7. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.

6. Planavimo tikslas: suformuoti ilgalaikes Vilniaus miesto savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai, reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose, numatyti preliminarias investicijų į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius; užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Įvertinus galimas ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, sudaryti sąlygas plėtoti bei modernizuoti miesto aprūpinimo šiluma inžinerinę infrastruktūrą. Siekti, kad intensyviai vystomose naujose teritorijose, kur vyksta centralizuotų šilumos tiekimo tinklų plėtra, būtų atsižvelgiama į aplinkosaugines problemas, oro užterštumą.

7. Planavimo uždaviniai:

7.1. įvertinti esamą šilumos ūkio būklę, šilumos generavimo šaltinius, vietinių šildymo ir centralizuotų šilumos tiekimo sistemų apkrovas, šilumos nuostolius trasose, gamtinių dujų ir elektros tiekimo sistemų tiesimo kryptis bei galingumus, ilgalaikes Savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo galimybes, atliktų studijų ir planų poveikį nustatytų energijos rūšies naudojimo teritorijų riboms, padidėjusį šilumos poreikį dėl naujai statomų objektų bei sumažėjusį ar perspektyvoje mažėsiantį dėl pastatų renovacijos ir šilumos taupymo priemonių įdiegimo;

7.2. tikslinti aprūpinimo šiluma zonas ir jose numatytus reglamentus atsižvelgiant į intensyviai vystomas naujas teritorijas, planuojamą užstatymo intensyvumą, numatomą centralizuotų šilumos tiekimo tinklų plėtrą, oro užterštumą, įvertinant atsinaujinančių energijos šaltinių integravimą, naudojamą kuro rūšį;

7.3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotiną kuro bei energijos rūšį šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose. Įvertinti galimybes skatinti atsisakyti taršių energijos šaltinių ar iškastinio kuro;

7.4. numatytos teritorijos tinklų plėtrai pasiūlyti planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo būdą, aplinkos apsaugos priemones;

7.5. įvertinti Vilniaus mieste esančių pastatų vėsos poreikį ilgalaikėje perspektyvoje. Numatyti galimybes tiek naujus, rekonstruojamus ar kapitaliai remontuojamus (pertvarkomus) pastatus aprūpinti vėsos energija, pirmenybę teikiant vėsos energijai iš efektyvesnių centralizuotų vėsos gamybos šaltinių / tinklų.

8. Tyrimai: atliekami įvertinantys planuojamą teritoriją ir jos prieigas, jei jie nebuvo atlikti ar yra nepakankami.

9. Galimybių studijos: nerengiamos.

10. SPAV reikalingumas:  SPAV procedūras vykdomos įstatymų numatyta tvarka.

11. Specialiojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

12. Specialiojo plano koncepcijos rengimas: rengiamos dvi alternatyvos.

13. Koncepcijos sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nenumatomas.

14. Viešumo užtikrinimas: specialiojo plano keitimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius.

15. Planavimo terminai: specialiojo plano keitimas vykdomas iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

16. Derinimo procedūra: specialųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Pakeistas dokumentas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas, planavimo procedūrų dokumentai, ir grafinė dalis – brėžiniai, kurie rengiami ant naujausio georeferencinių duomenų rinkinio GDR10LT ir skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio masteliu M1:20 000–M1:50 000.

___________________________________________________

Suderinta

Vyriausiasis miesto architektas

____________________________

(parašas)

Mindaugas Pakalnis