Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų

įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto

savivaldybės viešojoje teritorijoje

konkurso nuostatų

1 priedas

OPERATORIŲ PARINKIMO VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE TERITORIJOJE ĮRENGIMUI IR EKSPLOATAVIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.  Viešosios elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros paskirtis – sudaryti galimybes elektromobilių naudotojams sklandžiai ir nepertraukiamai vykdyti keliones Vilniaus mieste, mažinant naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir švelninant transporto poveikį aplinkai.

2.   Konkurso tikslas – parinkti operatorių (-us), kurie elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų pakete nurodytų taškų adresais suprojektuotų, įrengtų nurodyto tipo ir galios elektromobilių įkrovimo prieigas bei teiktų elektromobilių įkrovimo paslaugas.

3.   Konkursas  271 elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietoms įrengti ir eksploatuoti yra skaidomas į trylika atskirų konkurso dalių, elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketus:

3.1.   I elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Fabijoniškės-Šeškinė), į kurį  įeina 21  nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vieta, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ir 1 nuo 49 iki 149 kW didelės galios elektromobilių įkrovimo prieiga, po dvi prieigas pasirinktinai įrengiant jungtis  CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ozo g. 25 | šalia sporto aikštyno | Nuo 49 kW DC | Didelės galios, 2 | DC CCS/CHAdeMO |
| 2. | Dūkštų g. 4 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Gelvonų g. 16 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Gelvonų g. 36 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Gelvonų g. 53A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | Šeškinės g. 11 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | Šeškinės g. 17 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | Šeškinės g. 29 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Šeškinės g. 71 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Šeškinės g. 184 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Ukmergės g. 202A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | Fabijoniškių g. 5 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | Fabijoniškių g. 23 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Gedvydžių g. 17 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | L. Giros g. 80 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | L. Giros g. 92 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | S. Neries g. 99 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18. | S. Neries g. 107 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 19. | S. Stanevičiaus g. 9 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 20. | S. Stanevičiaus g. 34A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 21. | S. Stanevičiaus g. 43 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 22 | P. Žadeikos g. 6 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.2.   II elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Viršuliškės-Žvėrynas), į kurį  įeina  20  nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2  kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ir 1 nuo 49 iki 149 kW didelės galios elektromobilių įkrovimo prieiga, po dvi prieigas pasirinktinai įrengiant jungtis  CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jurgio Matulaičio a. 3A | šalia sporto aikštyno | Nuo 49 kW DC | Didelės galios, 2 | DC CCS/CHAdeMO |
| 2. | Č Sugiharos g. 4 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Č Sugiharos g. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Sudervės kelias 12C | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Sudervės kelias 12C | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | Šešuolių g. 9A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | Viršuliškių g. 7 | Šalia ugdymo įstaigos | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | Viršuliškių g. 41 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Viršuliškių g. 63 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Viršuliškių g. 75 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Blindžių g. 5 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | J. I. Kraševskio g. 5 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | Latgalių g. 16 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Liubarto g. 27 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | A. Mickevičiaus g. 32 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | Miglos g. 1A | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | Paribio g. 12 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18. | Paribio g. 26 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 19. | Paribio g. 43 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 20. | Sakalų g. 23 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 21. | Stumbrų g. 28 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.3.   III elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Justiniškės-Pilaitė), į kurį  įeina 21  nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vieta, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius ir tipas | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Justiniškių g. 43 | Šalia ugdymo įstaigos | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 2. | Taikos g. 11 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Taikos g. 27 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Taikos g. 63 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Taikos g. 104A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | Taikos g. 263C | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | Bitėnų g. 3E | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | Bitėnų g. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Elbingo g. 45 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Įsruties g. 2 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Įsruties g. 3 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | Įsrūties g. 18 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | I. Kanto al. 13 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Papilėnų g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | Pilaitės pr. 31 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | M. Pretorijaus g. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | I. Simonaitytės g. 8 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18. | Tolminkiemio g. 18 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 19. | Tolminkiemio g. 23 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 20. | Tvankstos g. 13 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 21. | Vydūno g. 14 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.4. IV elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Pašilaičių*Perkūnkiemio), į kurį  įeina 22  nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietos, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jurgio Baltrušaičio g. 11 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 2. | Gabijos g. 2C | Šalia ugdymo įstaigos | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Gabijos g.13 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Gabijos g. 42 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Laisvės pr. 85A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | Laisvės pr. 121 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | Medeinos g. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | Medeinos g. 27 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Medeinos g. 31 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Pašilaičių g. 14 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Pašilaičių g. 19J | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | Ukmergės g. 298A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | Žemynos g. 15 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Žemynos g. 16 | Šalia ugdymo įstaigos | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | Žemynos g. 43 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | Dociškių g. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | Dociškių g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18. | Eitminų g. 15 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 19. | Pavilnionių g. prie Leičių | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 20. | Perkūnkiemio g. 11 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 21. | Perkūnkiemio g. 31 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 22. | Virbeliškių g. 5 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.5. V elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Žirmūnų), į kurį  įeina 26  nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietos, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kazliškių g. 15 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 2. | J. Kubiliaus g. 2 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | P. Lukšio g. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Minties g. 4 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Minties g. 13 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | N. Nagevičiaus g. 1 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | Olimpečių g. 3B | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | Piromonto g. 15 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Tuskulėnų g. 28 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Tuskulėnų g. 52 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Tuskulėnų g. 66 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | Verkių g. 1 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | Verkių g. 25B | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Verkių g. 33 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | Verkių g. 37 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | Verkių g. 45 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | Verkių g. 68A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18 | Verkių g. 99A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 19. | Žirmūnų g. 36 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 20. | Žirmūnų g. 51 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 21. | Žirmūnų g. 84A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 22 | Žirmūnų g. 87 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 23. | Žirmūnų g. 111 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 24. | Žirmūnų g. 145 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 25. | Žirmūnų g. 127 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 26. | S. Žukausko g. 39 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.6.  VI elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Antakalnio), į kurį  įeina 22 nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietos, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antakalnio g. 45 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 2. | Antakalnio g. 61 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Antakalnio g. 77 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Antakalnio g. 87 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Debesijos g. 4 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | Filaretų g. 42C | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | V. Grybo g. 17 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | V. Grybo g. 32A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Lentupio g. 17A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Mildos g. 5 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Peteliškių g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | Puodžiū g. 15 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | Rūtų g. 3 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Sezemano g. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | Sluškų g. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | B. Sruogos g. 36 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | P. Širvio g. 14 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18. | P. Širvio g. 98 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 19. | Tverečiaus g. 6 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 20. | Volungės g. 12 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 21. | V. Žalakevičiaus g. 21 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 22. | Žolyno g. 12 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.7. VII elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Šnipiškės-Centras), į kurį  įeina 20  nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ir 1 nuo 49 iki 149 kW didelės galios elektromobilių įkrovimo prieiga, po dvi prieigas pasirinktinai įrengiant jungtis  CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gedimino pr. 27 | Gydymo įstaiga | Nuo 49 kW DC | Didelės galios, 2 | DC CCS/CHAdeMO |
| 2. | Kaštonų g. 1 | Centrinė dalis | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Ž. Liauksmino g. 4 | Centrinė dalis | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | A. Smetonos g. 8 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Šermukšnių g. 3 | Centrinė dalis | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | S. Fino g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | J. Franko g. 37A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | Giedraičių g. 88A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | A.Juozapavičiaus g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Kalvarijų g. 98 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Kalvarijų g. 107 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | Kalvarijų g. 148 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | Kalvarijų g 178B | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Kernavės g. 84 | Ugdymo įstaiga | Nuo 49 kW DC | Didelės galios, 2 | DC CCS/CHAdeMO |
| 15. | Krokuvos g. 8 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | Krokuvos g. 9 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | Linkmenų g. 27 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18. | Linkmenų g. 35A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 19. | Herkaus Manto g. 3 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 20. | Slucko g. 15 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 21. | Trimitų g. 6 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.8.  VIII elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Naujamiestis), į kurį  įeina 22 nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietos, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2  kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Algirdo g. 69 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 2. | Birželio 23-osios g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Eglių g. 35 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Gerosios Vilties g. 5A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Gerosios Vilties g. 31 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | K. Kalinausko g. 4 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | K. Kalinausko g. 13 | Gydymo įstaiga | Nuo 49 kW DC | Didelės galios, 2 | DC CCS/CHAdeMO |
| 8. | Mindaugo g. 11 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Mindaugo g. 22 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Naugarduko g. 18 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Naugarduko g. 60 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | Statybininkų g. 10D | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | Skroblų g. 15 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Stoties g. 18 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | T. Ševčenkos g. 17 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | A. Vivulskio g. 13 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | A. Vivulskio g. 41 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18. | Vytenio g. 6 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Vytenio g. 35 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 20. | Vytenio g. 44 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 21. | Vytenio g. 63A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 22. | Žemaitės g. 7 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.9. IX elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Senamiesčio-Užupio-Naujosios Vilnios), į kurį  įeina 21  nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vieta, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ir 1 nuo 49 iki 149 kW didelės galios elektromobilių įkrovimo prieiga, po dvi prieigas pasirinktinai įrengiant jungtis  CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukštaičių/Maironio g. | Traukos vieta | Nuo 49 kW DC | Didelės galios, 2 | DC CCS/CHAdeMO |
| 2. | Aukštaičių g. 14 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Filaretų g. 2 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Manufaktūrų g. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Manufaktūrų g. 25 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | Pakraščio g. 112 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | Paupio g. 29 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | Polocko g. 12 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Polocko g. 40 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Subačiaus/Maironio g. | Traukos vieta | Nuo 49 kW DC | Didelės galios, 2 | DC CCS/CHAdeMO |
| 11. | Darželio g. 2 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | Genių g. 9 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | Genių g. 14 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Gerovės g. 57 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | Karklėnų g. 46 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | Linksmoji g. 139 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | Linksmoji g. 61 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18. | Parko g. 19D | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 19. | Parko g. 27 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 20. | A. Paškevič-Ciotkos g. 2 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 21. | Pergalės g. 20 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 22. | V. Sirokomlės g. 3 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.10. X elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Naujininkų-Vilkpedės), į kurį  įeina 22 nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietos, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2  kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brolių g. 17 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 2. | Darbininkų g. 44 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Dzūkų g. 1 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Dzūkų g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Dzūkų g. 57A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | Gudų g. 20 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | Kalviškių g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | Kaminkelio g. 13 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Kaminkelio g. 30 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Kapsų g. 19 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Naujininkų skg. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | Stadiono g. 2 | Sporto aikštynas | Nuo 49 kW DC | Didelės galios, 2 | DC CCS/CHAdeMO |
| 13. | Šaltkalvių g. 28 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Telšių g. 5 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | Telšių g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | Trampolio g. 4 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | Ūmėdžių g. 8 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18. | Vaikų g. 17 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Šv. Stepono g.25 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 20. | Vaduvos g. 27 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 21. | Vandentekio g. 48 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 22. | Vilkpėdės g. 3A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.11. XI elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Lazdynų-Vingio parko), į kurį  įeina 18 nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Architektų g. 77 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 2. | Architektų g. 176 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Architektų g. 192 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Architektų g. 194 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Architektų g. 214 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | Erfurto g. 4 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | Erfurto g. 15 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | Lazdynėlių g. 8 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Lazdynų g. 52 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | Žėručio g. 12 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Gedimino pr. 42 | Centrinė dalis | Nuo 49 kW DC | Didelės galios, 2 | DC CCS/CHAdeMO |
| 12. | K. Donelaičio g. 18 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | J. Jasinskio g. 7 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | S. Konarskio g. 10A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | S. Konarskio g. 24 | Ugdymo įstaiga | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | V. Pietario g. 3 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | Raseinių g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 18. | Savanorių pr. 41 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.12. XII elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Karoliniškių), į kurį  įeina 17 nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | L. Asanavičiūtės g. 6 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 2. | L. Asanavičiūtės g. 27B | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | L. Asanavičiūtės g. 36 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | V. Druskio g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | D. Gerbutavičiaus g. 10 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | R. Jankausko g. 17 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | A. P. Kavoliuko g. 26 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | Laisvės pr. 31 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | V. Maciulevičiaus g. 47 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | V. Matulevičiaus g. 51A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Mėnulio g. 2 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | A. J. Povilaičio g. 1 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | Sausio 13-osios g. 3 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | Sausio 13-osios g. 37 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | Sietyno g. 21 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 16. | I.Šimulionio g. 3 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 17. | I.Šimulionio g. 5 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

3.13. XIII elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Baltupių-Jaruzalės-Santariškių-Visorių), į kurį  įeina 15 nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų tipas ir skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ateities g. 31B | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 2. | Ateities g. 33 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 3. | Avižų g. 1 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 4. | Bitininkų g. 1C | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 5. | Didlaukio g. 80 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 6. | Jeruzalės g. 27 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 7. | Jurgio Lebedžio g. 1 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 8. | J. Lebedžio g. 9 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 9. | Maumedžių g. 9A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 10. | K. Ulvydo g. 7 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 11. | Fizikų g. 18 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 12. | J. Kairiūkščio g. 7A | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 13. | Visorių g. 6 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 14. | M. Marcinkevičiaus g. 5 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |
| 15. | Santariškių g. 73 | Daugiabučių kvartalas | Nuo 22 kW AC/DC | vidutinės galios, 2 | AC Type-2/ DC CHAdeMO /Combo2 |

4.   Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus bus sudaryta sutartis dėl elektromobilių įkrovimo prieigų projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų   pakete  nurodytuose taškuose.

5.  Elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo paslaugos turės būti teikiamos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių elektromobilių krovos organizavimą, reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, reglamentuojančių elektromobilių krovos tvarką.

6.  Elektromobilių  įkrovimo  ir eksploatavimo  paslaugų  teikimo  pradžia  visuose elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketuose nurodytuose taškuose numatoma  ne  vėliau  kaip  po 350 (trijų šimtų penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Tiksli data bus nustatyta sudarant Paslaugų sutartis su operatoriais, kurie bus pripažinti atitinkamos konkurso dalies nugalėtojais.

7.  Sutarties terminas – 10 metų (į sutarties terminą įskaitomas 6 punkte nurodytas laikotarpis). Sutarties terminas galės būti pratęstas dar vieną kartą ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

8.  Elektromobilių įkrovimo įkainiai ir jų dydžiai  Operatoriui bus  nustatyti vadovaujantis elektromobilių  įkrovimo  ir eksploatavimo  paslaugų  teikimo sutarties   nustatyta tvarka (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo Vilniaus miesto savivaldybės viešojoje teritorijoje įrengimo ir eksploatavimo sutarties forma).

9.  Reikalavimai Operatoriui, teikiamų paslaugų kokybei ir elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietoms numatyti šios techninės specifikacijos II – V dalyse.

10. Visose elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketuose nurodytuose taškuose turės būti sumontuotos konkurso dokumentuose nurodytos galios elektromobilių įkrovimo prieigų stotelės, po dvi prieigas kiekviename taške.   Už elektromobilių įkrovimo prieigų projektavimą, elektromobilių įkrovimo stotelių įsigijimą, sumontavimą ir tinkamą naudojimą atsakingas Operatorius.

II.  REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PROJEKTAVIMUI

11.    Projektai rengiami vadovaujantis:

11.1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

11.2. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.

11.3. Rengiant projektą vadovautis šia technine specifikacija,  Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.

11.4. Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra, galiojančio detaliojo plano sprendiniais. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.

11.5. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis.

12.  Projektas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

13.  Krovimo stotelės projektuojamos įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“.

14. Projektuotojas pagal gautas prisijungimo sąlygas turi parengti techninį projektą numatant dvi numatytos galios krovimo vietas, numatant gatvės ženklinimo, pamato įrengimo sprendinius. Esant poreikiui, gauti reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiantį dokumentą.

15.  Projekte turi būti suprojektuota visa pilnaverčiam statinio eksploatavimui reikalinga infrastruktūra: lauko inžineriniai tinklai, gerbūvio sutvarkymo darbai, kelio inžineriniai statiniai, ženklinimas,  kiti krovimo stotelei aptarnauti reikalingi sprendiniai.

16. Suderinti Projektinius pasiūlymus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju, atlikti visuomenės informavimą STR 1.04.04:2017 VIII. skyriaus nustatyta tvarka.

17. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai.

18.  Konkurso laimėtojas privalo savo jėgomis gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir derinimus. Esant nepagrįstiems reikalavimams išduodant būtinus leidimus, sąlygas ir derinimus, konkurso laimėtojas privalo informuoti apie tai Vilniaus miesto savivaldybės administraciją

III. REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAI

19. Visos sistemos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį, ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP-54 apsaugos klasę. Elektromobilių įkrovimo prieigos korpusas turi būti atsparus korozijai ir agresyviai aplinkai.

20. Elektromobilių įkrovimo prieiga turi atitikti šiuos įkrovimo standartus arba lygiaverčius:

20.1.  nuo 22 iki 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose – jungtys tipo CCS Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės (didesnės kaip 22 kW galios);

20.2. nuo 49 iki 149 kW didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigų vietose – jungtys tipo  CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės:

21. Elektromobilių įkrovimo prieiga privalo turėti galimybę vienu metu įkrauti du elektromobilius, užtikrinant nurodytą krovimo galią kiekvienoje prieigoje.

22. Elektromobilių įkrovimo prieigos valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais „antivandaliniais“ mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku arba nemokama mobiliąja telefono aplikacija.

23. Elektromobilių įkrovimo prieigą atsparumo klasė smūgiams ne mažiau kaip IK10.

24. Spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimui, jo administravimui.

25. Elektromobilių įkrovimo prieigos viduje arba šalia turi būti  įdiegtas atsiskaitomųjų išankstinio mokėjimo identifikacinių kortelių ar kitų elektroninių atsiskaitymų už paslaugas įrenginys.

26. Elektromobilių įkrovimo prieigos spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto priėjimo į elektromobilių įkrovimo prieigos vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas).

27.  Elektromobilių įkrovimo prieiga turi užtikrinti visos naujausioje “Open Charge Point Protocol” specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimą į EIS.

28.   Pastatymo tipai: pastatoma ant tvirto pagrindo.

29.    Aplinkos sąlygos:

- 29.1.  Visi lauke montuojami įrenginiai turi būti suprojektuoti ir pagaminti veikti žemiau nurodytų minimalių aplinkos sąlygų ribose (jeigu reikalavimuose atskirai įrangai nenurodyta kitaip);

- 29.2. įranga,  turi būti suprojektuota ir pagaminta veikti -30 – +45°C ribose;

Lentelė 1. Aplinkos sąlygos.

| Eil. Nr. | Aplinkos sąlygos | Įrenginių veikimo ribos |
| --- | --- | --- |
|  | Aplinkos temperatūra | -30 – +45°C |
|  | Elektromagnetinė ir elektrostatinė sauga | Standartinė |
|  | Emisijos (radijo trikdžiai) | CISPR 22 klasė B (EN 55022 arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas radijo bangų poveikiui | IEC 61000-4-3 (arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas elektros iškrovoms | IEC 61000-4-4 (arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas statinei elektrai | IEC 61000-4-2 (arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas radijo bangų indukcijai | IEC 61000-4-6 (arba lygiavertis) |
|  | Veikimo laikas | 24 val. per parą 7 paras per savaitę 365 dienas per metus |

- IV. ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOS OPERATORIAUS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖS

- 30.   Operatorius turi užtikrinti įkrovimo prieigos funkcionavimą ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros sistemos palaikymą, kuris apima:

- 30.1  sistemos ir mokesčių administravimą, jeigu tokie taikomi;

- 30.2.  sistemos integraciją į vieningą Vilniaus miesto infrastruktūros tinklą arba nacionalinį elektromobilių įkrovimo infrastruktūrų tinklą;

- 30.3.  apmokėjimo ir vartotojų identifikavimo aplinką;

- 30.4.  techninės įrangos pogarantinį aptarnavimą;

- 30.5.  operatorius turi užtikrinti vartotojų aptarnavimą, kuris apima:

- 30.6.  duomenų pateikimą apie viešąsias įkrovimo prieigas, jų geografinę vietą ir technines charakteristikas, kurie būtų pasiekiami prie visų elektromobilių įkrovimo prieigų ir atviroje duomenų bazėje;

- 30.7  vartotojų aptarnavimą telefonu 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę;

- 30.8.  skubų įrangos taisymą ir kitus būtinus darbus, reikalingus užtikrinti kokybiškam įkrovimo paslaugos teikimui 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę;

- 30.9.  techninę pagalbą vartotojams 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę, kai dėl techninio sutrikimo neveikia įkrovimo stotelė, o vairuotojas nebegali sava eiga pasiekti kitos artimiausios įkrovimo stotelės (išskyrus atvejus kai įkrovimo stotelė neveikia dėl ESO kaltės).

- 31.  Operatorius turi užtikrinti draudimo, elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros palaikymo ir aptarnavimo sąnaudų dengimą.

- 32.  Operatorius turi užtikrinti vienodas naudojimosi sąlygas visiems vartotojams.

- V.  ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOS NAUDOJIMOSI TVARKA

- 33.  Elektromobilių įkrovimo stotele gali naudotis tik registruoti/identifikuoti vartotojai, kurių identifikavimas vykdomas RFID kortelėmis, mobiliuoju telefonu arba kitu Operatoriaus nustatytu būdu. Kortelės išduodamos Operatoriaus Klientų aptarnavimo centruose arba kitose oficialiose kortelių išdavimo vietose, nurodytose Operatoriaus interneto svetainėje.

- 34.  Stotele gali naudotis visi elektra varomų ir įkraunamų automobilių vairuotojai (valdytojai).

- 35.  Elektromobilio įkrovimo vartotojo prieigą prie įkrovimo stotelės suteikia Operatorius, užtikrindamas būdą, kuriuo būtų registruotas/identifikuotas automobilio vairuotojas (valdytojas) ir jis galėtų susimokėti už suteiktą paslaugą, tame tarpe atsiskaitant bankine kortele.

- 36.  Vienam elektromobiliui suteikiama viena vartotojo prieiga.

- 37.  Nepertraukiamo įkrovimo laikas elektromobilio įkrovimo stotelėse už sutartyje nurodytą mokestį yra iki 2 valandų vidutinės galios iki 49 kW krovos vietoje, iki 1 valandos nuolatinės srovės iki 149 kW didelės galios krovos vietoje.

- 38.     Krovimo kabelis turi būti originalus, atitikti visus saugos ir kokybės reikalavimus.

- 39.  Vartotojas yra atsakingas už tinkamą elektromobilių įkrovimo stotelių ir įkrovimo kabelio naudojimą. Nustačius pažeidimus vartotojas privalo atlyginti padarytą žalą  dėl netinkamo krovos stotelės naudojimo ar sugadinimo.

- 40.  Vartotojas dėl techninio elektromobilio įkrovimo stotelės sutrikimo, negalėdamas pasinaudoti elektromobilio įkrovimo paslauga, apie tai turi informuoti elektromobilių įkrovimo vietose Operatoriaus nurodytu telefono numeriu.

- _________________________________________________