Dujų skirstymo sistemos eksploatavimo standarto

17 priedas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

DUJŲ TINKLO EKSPLOATAVIMO departamentO

VILNIAUS REGIONO DUJŲ TINKLO EKSPLOATAVIMO skyrius

PLIENINIO DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS

DEFEKTO NUSTATYMO AKTAS Nr. _153_

2022 m. rugsėjo  28 d.

Vilniaus m.

(vieta)

Atlikus plieninių dujotiekių apsauginės dangos vientisumo tikrinimą prietaisu Gx data logger        ruože Nr. 179  /adresas Filaretų g. 11A  nustatytas apsauginės dangos defektas.

Dujotiekio archyvinės bylos (kodas) Nr. ____ paso Nr.____.

Apsauginės dangos defekto vieta:

defekto vietos eskizas (nurodomi atstumai iki statinių):

defekto vietos koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje X                   Y                     ;

(gali būti nepildoma, jeigu nurodomi atstumai iki statinių)

dujotiekio slėgis:  didelis        vidutinis 1 kat.     vidutinis 2 kat.        mažas;

Sąlyginis dujotiekio skersmuo______50________ mm, dujotiekio gylis :__0,7__ m;

danga virš dujotiekio:  asfaltas, betonas;  žvyras, skalda;  žalias plotas;  šaligatvis;  kelias.

Kita:  _______________________________________________________________________

Nustatomas apsauginės dangos defekto remonto prioritetas:

neatidėliotinas;       	            planinis.

Tikrinimo darbus atliko                                        inžinierius____Andrej Žemlo          _____

(pareigos, vardas, pavardė)