Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų

įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto

savivaldybės viešojoje teritorijoje

konkurso nuostatų

1 priedas

OPERATORIŲ PARINKIMO VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE TERITORIJOJE ĮRENGIMUI IR EKSPLOATAVIMUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.  Viešosios elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros paskirtis – sudaryti galimybes elektromobilių naudotojams sklandžiai ir nepertraukiamai vykdyti keliones Vilniaus mieste, mažinant naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir švelninant transporto poveikį aplinkai.

2.   Konkurso tikslas – parinkti operatorių (-us), kurie elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų pakete nurodytų taškų adresais suprojektuotų, įrengtų nurodyto tipo ir galios elektromobilių įkrovimo prieigas bei teiktų elektromobilių įkrovimo paslaugas.

3.   Konkursas  255 elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietoms įrengti ir eksploatuoti yra skaidomas į trylika atskirų konkurso dalių, elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketus:

3.1.   I elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Justiniškės-Viršuliškės-Šeškinė), į kurį  įeina 21 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose ir vieną elektromobilių įkrovimo prieigą 149 kw:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jurgio Matulaičio a. 3A | šalia sporto aikštyno | 149 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | Taikos g. 263C | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | Viršuliškių g. 63 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | Viršuliškių g. 18 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | Č Sugiharos g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Viršuliškių g. 75 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | Č Sugiharos g. 4 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Sudervės kelias 12C | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Justiniškių g. 43 | Šalia ugdymo įstaigos | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | Šešuolių g. 9A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Viršuliškių g. 7 | Šalia ugdymo įstaigos | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Sudervės kelias 34 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | Taikos g. 104A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Taikos g. 63 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Taikos g. 27 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | Taikos g. 11 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | Čiobiškio g. 21 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Musninkų g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Dūkštų g. 4 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 20. | Ukmergės g. 202A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. Srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 21. | Šeškinės g. 184 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. Srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.2.   II elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Perkūnkiemis-Pašilaičiai), į kurį  įeina 22 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eitminų g. 15 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | Ukmergės g. 298A | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | Gabijos g. 42 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | Medeinos g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | Žemynos g. 43 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Pašilaičių g. 19J | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | Medeinos g. 27 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Dociškių g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Laisvės pr. 85A | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | Perkūnkiemio g. 31 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Pavilnionių g. prie Leičių | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Perkūnkiemio g. 11 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | Gabijos g. 2C | Šalia ugdymo įstaigos | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Gabijos g.13 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Pašilaičių g. 14 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | Dociškių g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | Virbeliškių g. 5 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Medeinos g. 31 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Žemynos g. 15 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 20. | Žemynos g. 16 | Šalia ugdymo įstaigos | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 21. | Laisvės pr. 121 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 22. | Jurgio Baltrušaičio g. 11 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.3.   III elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Visorių-Baltupių-Fabijoniškių), į kurį  įeina 22 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | S. Neries g. 99 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | L. Giros g. 80 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | S. Stanevičiaus g. 34A | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | S. Neries g. 107 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | L. Giros g. 92 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Gedvydžių g. 17 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | P. Žadeikos g. 6 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Ateities g. 33 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Ateities g. 31B | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | Visorių g. 6 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | S. Stanevičiaus g. 43 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Fabijoniškių g. 23 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | S. Stanevičiaus g. 9 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Fabijoniškių g. 5 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Šeškinės g. 29 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | Gelvonų g. 53A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | Gelvonų g. 36 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Šeškinės g. 17 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Šeškinės g. 11 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 20. | Gelvonų g. 16 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 21. | Fizikų g. 18 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 22. | J. Kairiūkščio g. 7A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.4. IV elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Santariškių-Jeruzalės-Baltupių-Šnipiškių), į kurį  įeina 20 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose ir vieną elektromobilių įkrovimo prieigą 149 kw:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kernavės g. 84 | Ugdymo įstaiga | 149 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | J. Franko g. 37A | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | Bitininkų g. 1C | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | J. Lebedžio g. 9 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | Linkmenų g. 35A | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Kalvarijų g. 148 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | S. Fino g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Krokuvos g. 9 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Giedraičių g. 88A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | Kalvarijų g. 98 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Linkmenų g. 27 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Kalvarijų g 178B | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | K. Ulvydo g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Jurgio Lebedžio g. 1 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Didlaukio g. 80 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | Maumedžių g. 9A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | Avižų g. 1 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Jeruzalės g. 27 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | M. Marcinkevičiaus g. 5 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 20. | Santariškių g. 73 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.5. V elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Žirmūnų), į kurį  įeina 23 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žirmūnų g. 84A | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | Verkių g. 45 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | S. Žukausko g. 39 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | J. Kubiliaus g. 2 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | Verkių g. 33 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Verkių g. 99A | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | M. Katkaus g. 25 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Piromonto g. 15 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Žirmūnų g. 36 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | Minties g. 13 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Minties g. 4 | Daugiabučių kvartalas | 2x49kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Verkių g. 1 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | Kalvarijų g. 107 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | N. Nagevičiaus g. 1 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Verkių g. 25B | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | P. Lukšio g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | Žirmūnų g. 51 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Žirmūnų g. 87 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Verkių g. 37 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 20. | Žirmūnų g. 111 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 21. | Žirmūnų g. 145 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 22. | Žirmūnų g. 127 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 23. | Verkių g. 68A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.6.  VI elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Antakalnio), į kurį  įeina 22 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rūtų g. 3 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | Debesijos g. 4 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | Volungės g. 12 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | Žolyno g. 12 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | P. Širvio g. 14 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | P. Širvio g. 98 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | Lentupio g. 17A | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Puodžiū g. 15 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | V. Žalakevičiaus g. 21 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | B. Sruogos g. 36 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Antakalnio g. 87 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Tverečiaus g. 6 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | Antakalnio g. 77 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Antakalnio g. 61 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | V. Grybo g. 32A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | Antakalnio g. 45 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | V. Grybo g. 17 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Mildos g. 5 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Sluškų g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 20. | Filaretų g. 42C | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 21. | Peteliškiš g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 22. | Sezemano g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.7. VII elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Žėryno-Vingio parko), į kurį  įeina 19 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose ir vieną elektromobilių įkrovimo prieigą 149 kw:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gedimino pr. 42 | Centrinė dalis | 149 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | Pribio g. 12 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | Paribio g. 43 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | Sakalų g. 23 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | A. Mickevičiaus g. 32 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Raseinių g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | Savanorių pr. 41 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | S. Konarskio g. 24 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | V. Pietario g. 3 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | S. Konarskio g. 10A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | K. Donelaičio g. 18 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | J. Jasinskio g. 7 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | J. I. Kraševskio g. 5 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Liubarto g. 27 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Blindžių g. 5 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | Latgalių g. 16 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | Stumbrų g. 28 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Paribio g. 26 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Miglos g. 1A | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.8.  VIII elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Pilaitė), į kurį  įeina 15 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vydūno g. 14 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | I. Kanto al. 13 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | Elbingo g. 45 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | M. Pretorijaus g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | Bitėnų g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Bitėnų g. 3E | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | Įsruties g. 2 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Įsruties g. 3 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Papilėnų g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | Įsrūties g. 18 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Tvankstos g. 13 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Pilaitės pr. 31 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | I. Simonaitytės g. 8 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Tolminkiemio g. 18 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Tolminkiemio g. 23 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.9. IX elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Karoliniškių-Lazdynų), į kurį  įeina 26 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A. P. Kavoliuko g. 26 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | I.Šimulionio g. 5 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | L. Asanavičiūtės g. 27B | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | R. Jankausko g. 17 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | V. Maciulevičiaus g. 47 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Architektų g. 194 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | Architektų g. 214 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Lazdynėlių g. 8 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Lazdynų g. 52 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | Žėručio g. 12 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Erfurto g. 15 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Erfurto g. 4 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | Architektų g. 192 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Architektų g. 77 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Architektų g. 176 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | L. Asanavičiūtės g. 6 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | V. Druskio g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Sausio 13-osios g. 37 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | V. Matulevičiaus g. 51A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 20. | L. Asanavičiūtės g. 36 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 21. | Laisvės pr. 31 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 22. | Sausio 13-osios g. 3 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 23. | I.Šimulionio g. 3 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 24. | A. P. Kavoliuko g. 11 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 25. | Mėnulio g. 2 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 26. | A. J. Povilaičio g. 1 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.10. X elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Naujamiesčio), į kurį  įeina 25 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose ir vieną elektromobilių įkrovimo prieigą 149 kw:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K. Kalinausko g. 13 | Gydymo įstaiga | 149 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | K. Kalinausko g. 4 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | A. Vivulskio g. 41 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | Birželio 23-osios g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x22kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | Šaltinių g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Naugarduko g. 60 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | Šv. Stepono g.25 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Algirdo g. 69 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Eglių g. 35 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | Gerosios Vilties g. 5A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Vandentekio g. 48 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Skroblų g. 15 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | Gerosios Vilties g. 31 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Vytenio g. 63A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Žemaitės g. 7 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | Vytenio g. 44 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | Statybininkų g. 10D | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Mindaugo g. 22 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Stoties g. 18 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 20. | Vytenio g. 35 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 21. | Naugarduko g. 18 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 22. | T. Ševčenkos g. 17 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 23. | A. Vivulskio g. 13 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 24. | Mindaugo g. 11 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 25. | Vytenio g. 6 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.11. XI elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Centro-Senamiesčio), į kurį  įeina 24 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose ir trys elektromobilių įkrovimo prieigos 149 kw:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gedimino pr. 27 | Gydymo įstaiga | 149 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | Aukštaičių/Maironio g. | Traukos vieta | 149 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | Subačiaus/Maironio g. | Traukos vieta | 149 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | Tuskulėnų g. 52 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | Kazliškių g. 15 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Trimitų g. 6 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | Polocko g. 40 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Polocko g. 12 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Paupio g. 29 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | Manufaktūrų g. 25 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Pakraščio g. 112 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Manufaktūrų g. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | Aukštaičių g. 14 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Filaretų g. 2 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Ž. Liauksmino g. 4 | Centrinė dalis | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | A. Smetonos g. 8 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | Šermukšnių g. 3 | Centrinė dalis | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Kaštonų g. 1 | Centrinė dalis | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Olimpečių g. 3B | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 20. | A.Juozapavičiaus g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 21. | Krokuvos g. 8 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 22. | Tuskulėnų g. 28 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 23. | Herkaus Manto g. 3 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 24. | Tuskulėnų g. 66 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.12. XII elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Naujininkų ir gretimų rajonų), į kurį  įeina 19 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose ir vieną elektromobilių įkrovimo prieigą 149 kw:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stadiono g. 2 | Sporto aikštynas | 149 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | Naujininkų skg. 7 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | Dzūkų g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | Kapsų g. 19 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | Brolių g. 17 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Šaltkalvių g. 28 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | Vaduvos g. 27 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Ūmėdžių g. 8 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Kalviškių g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | Vaikų g. 17 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Darbininkų g. 44 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Kaminkelio g. 13 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 13. | Kaminkelio g. 30 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 14. | Telšių g. 5 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 15. | Telšių g. 10 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 16. | Dzūkų g. 1 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 17. | Dzūkų g. 57A | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 18. | Gudų g. 20 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 19. | Trampolio g. 4 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

3.13. XIII elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketas (Naujosios Vilnios), į kurį  įeina 12 ne mažiau kaip 22 kW galingumo elektromobilių įkrovimo prieigų taškų, po dvi prieigas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Mode-3 ir Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose:

| Eil. Nr. | Įkrovimo prieigos taško vieta | Traukos objektai | Prieigų galingumas | Prieigų skaičius | Jungčių tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A. Paškevič-Ciotkos g. 2 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 2. | Genių g. 14 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 3. | Parko g. 27 | Daugiabučių kvartalas | 2x22 kw kint.srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 4. | Gerovės g. 57 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 5. | Karklėnų g. 46 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 6. | Parko g. 19D | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 7. | Genių g. 9 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 8. | Darželio g. 2 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 9. | Pergalės g. 20 | Ugdymo įstaiga | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 10. | V. Sirokomlės g. 3 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 11. | Linksmoji g. 139 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |
| 12. | Linksmoji g. 61 | Daugiabučių kvartalas | 2x49 kw kint. srovės | 2 | Mode-3 ir Type-2 |

4.   Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus bus sudaryta sutartis dėl elektromobilių įkrovimo prieigų projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų   pakete  nurodytuose taškuose.

5.  Elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo paslaugos turės būti teikiamos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių elektromobilių krovos organizavimą, reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, reglamentuojančių elektromobilių krovos tvarką.

6.  Elektromobilių  įkrovimo  ir eksploatavimo  paslaugų  teikimo  pradžia  visuose elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketuose nurodytuose taškuose numatoma  ne  vėliau  kaip  po 250 (dviejų šimtų penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Tiksli data bus nustatyta sudarant Paslaugų sutartis su operatoriais, kurie bus pripažinti atitinkamos konkurso dalies nugalėtojais.

7.  Sutarties terminas – 10 metų (į sutarties terminą įskaitomas 6 punkte nurodytas laikotarpis). Sutarties terminas galės būti pratęstas dar vieną kartą ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

8.  Elektromobilių įkrovimo įkainiai ir jų dydžiai  Operatoriui bus  nustatyti vadovaujantis elektromobilių  įkrovimo  ir eksploatavimo  paslaugų  teikimo sutarties   nustatyta tvarka (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo Vilniaus miesto savivaldybės viešojoje teritorijoje įrengimo ir eksploatavimo sutarties forma).

9.  Reikalavimai Operatoriui, teikiamų paslaugų kokybei ir elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietoms numatyti šios techninės specifikacijos II – V dalyse.

10. Visose elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų paketuose nurodytuose taškuose turės būti sumontuotos konkurso dokumentuose nurodytos galios elektromobilių įkrovimo prieigų stotelės, po dvi prieigas kiekviename taške.   Už elektromobilių įkrovimo prieigų projektavimą, elektromobilių įkrovimo stotelių įsigijimą, sumontavimą ir tinkamą naudojimą atsakingas Operatorius.

II.  REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PROJEKTAVIMUI

11.    Projektai rengiami vadovaujantis:

11.1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

11.2. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.

11.3. Rengiant projektą vadovautis šia technine specifikacija,  Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.

11.4. Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra, galiojančio detaliojo plano sprendiniais. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.

11.5. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis.

12.  Projektas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

13.  Krovimo stotelės projektuojamos įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“.

14. Projektuotojas pagal gautas prisijungimo sąlygas turi parengti techninį projektą numatant dvi pastovios galios krovimo vietas, numatant gatvės ženklinimo, pamato įrengimo sprendinius. Esant poreikiui, gauti reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiantį dokumentą.

15.  Projekte turi būti suprojektuota visa pilnaverčiam statinio eksploatavimui reikalinga infrastruktūra: lauko inžineriniai tinklai, gerbūvio sutvarkymo darbai, kelio inžineriniai statiniai, ženklinimas,  kiti krovimo stotelei aptarnauti reikalingi sprendiniai.

16. Suderinti Projektinius pasiūlymus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju, atlikti visuomenės informavimą STR 1.04.04:2017 VIII. skyriaus nustatyta tvarka.

17. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai.

18.  Konkurso laimėtojas privalo savo jėgomis gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir derinimus. Esant nepagrįstiems reikalavimams išduodant būtinus leidimus, sąlygas ir derinimus, konkurso laimėtojas privalo informuoti apie tai Vilniaus miesto savivaldybės administraciją

III. REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAI

19. Visos sistemos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį, ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP-54 apsaugos klasę. Elektromobilių įkrovimo prieigos korpusas turi būti atsparus korozijai ir agresyviai aplinkai.

20. Elektromobilių įkrovimo prieiga turi atitikti šiuos įkrovimo standartus arba lygiaverčius:

20.1.   įrengiant kintamos srovės 22 kW vidutinės galios krovos vietas – IEC 62196 Mode-3 (ne mažesnės negu 3,7 kW), Type-2 lizdas. Turi būti užtikrinta galimybė veikti dviem režimais 16A ir 32A;

20.2.  įrengiant nuolatinės srovės ne mažiau kaip 50 kW galios krovos vietas – CHAdeMO / JEVS G105 ir Combo-2 (didesnės kaip 49 kW galios);

20.3. įrengiant 149 kw galios krovos vietas.

21. Elektromobilių įkrovimo prieiga privalo turėti galimybę vienu metu įkrauti du elektromobilius, užtikrinant nurodytą krovimo galią kiekvienoje prieigoje.

22. Elektromobilių įkrovimo prieigos valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais „antivandaliniais“ mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku arba nemokama mobiliąja telefono aplikacija.

23. Elektromobilių įkrovimo prieigą atsparumo klasė smūgiams ne mažiau kaip IK10.

24. Spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimui, jo administravimui.

25. Elektromobilių įkrovimo prieigos viduje arba šalia turi būti numatyta vieta skirta įdiegti atsiskaitomųjų išankstinio mokėjimo identifikacinių kortelių ar kitų elektroninių atsiskaitymų už paslaugas įrenginius.

26. Elektromobilių įkrovimo prieigos spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto priėjimo į elektromobilių įkrovimo prieigos vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas).

27.  Elektromobilių įkrovimo prieiga turi užtikrinti visos naujausioje “Open Charge Point Protocol” specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimą į EIS.

28.   Pastatymo tipai: pastatoma ant tvirto pagrindo.

29.    Aplinkos sąlygos:

- 29.1.  Visi lauke montuojami įrenginiai turi būti suprojektuoti ir pagaminti veikti žemiau nurodytų minimalių aplinkos sąlygų ribose (jeigu reikalavimuose atskirai įrangai nenurodyta kitaip);

- 29.2. įranga,  turi būti suprojektuota ir pagaminta veikti -30 – +45°C ribose;

Lentelė 1. Aplinkos sąlygos.

| Eil. Nr. | Aplinkos sąlygos | Įrenginių veikimo ribos |
| --- | --- | --- |
|  | Aplinkos temperatūra | -30 – +45°C |
|  | Elektromagnetinė ir elektrostatinė sauga | Standartinė |
|  | Emisijos (radijo trikdžiai) | CISPR 22 klasė B (EN 55022 arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas radijo bangų poveikiui | IEC 61000-4-3 (arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas elektros iškrovoms | IEC 61000-4-4 (arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas statinei elektrai | IEC 61000-4-2 (arba lygiavertis) |
|  | Atsparumas radijo bangų indukcijai | IEC 61000-4-6 (arba lygiavertis) |
|  | Veikimo laikas | 24 val. per parą 7 paras per savaitę 365 dienas per metus |

- IV. ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOS OPERATORIAUS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖS

- 30.   Operatorius turi užtikrinti įkrovimo prieigos funkcionavimą ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros sistemos palaikymą, kuris apima:

- 30.1  sistemos ir mokesčių administravimą, jeigu tokie taikomi;

- 30.2.  sistemos integraciją į vieningą Vilniaus miesto infrastruktūros tinklą arba nacionalinį elektromobilių įkrovimo infrastruktūrų tinklą;

- 30.3.  apmokėjimo ir vartotojų identifikavimo aplinką;

- 30.4.  techninės įrangos pogarantinį aptarnavimą;

- 30.5.  operatorius turi užtikrinti vartotojų aptarnavimą, kuris apima:

- 30.6.  duomenų pateikimą apie viešąsias įkrovimo prieigas, jų geografinę vietą ir technines charakteristikas, kurie būtų pasiekiami prie visų elektromobilių įkrovimo prieigų ir atviroje duomenų bazėje;

- 30.7  vartotojų aptarnavimą telefonu 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę;

- 30.8.  skubų įrangos taisymą ir kitus būtinus darbus, reikalingus užtikrinti kokybiškam įkrovimo paslaugos teikimui 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę;

- 30.9.  techninę pagalbą vartotojams 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę, kai dėl techninio sutrikimo neveikia įkrovimo stotelė, o vairuotojas nebegali sava eiga pasiekti kitos artimiausios įkrovimo stotelės (išskyrus atvejus kai įkrovimo stotelė neveikia dėl ESO kaltės).

- 31.  Operatorius turi užtikrinti draudimo, elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros palaikymo ir aptarnavimo sąnaudų dengimą.

- 32.  Operatorius turi užtikrinti vienodas naudojimosi sąlygas visiems vartotojams.

- V.  ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOS NAUDOJIMOSI TVARKA

- 33.  Elektromobilių įkrovimo stotele gali naudotis tik registruoti/identifikuoti vartotojai, kurių identifikavimas vykdomas RFID kortelėmis, mobiliuoju telefonu arba kitu Operatoriaus nustatytu būdu. Kortelės išduodamos Operatoriaus Klientų aptarnavimo centruose arba kitose oficialiose kortelių išdavimo vietose, nurodytose Operatoriaus interneto svetainėje.

- 34.  Stotele gali naudotis visi elektra varomų ir įkraunamų automobilių vairuotojai (valdytojai).

- 35.  Elektromobilio įkrovimo vartotojo prieigą prie įkrovimo stotelės suteikia Operatorius, užtikrindamas būdą, kuriuo būtų registruotas/identifikuotas automobilio vairuotojas (valdytojas) ir jis galėtų susimokėti už suteiktą paslaugą.

- 36.  Vienam elektromobiliui suteikiama viena vartotojo prieiga.

- 37.  Nepertraukiamo įkrovimo laikas elektromobilio įkrovimo stotelėse už sutartyje nurodytą mokestį yra iki 2 valandų kintamos srovės 22 kW vidutinės galios krovos vietoje ir iki 1 valandos nuolatinės srovės ne mažiau kaip 49 kW galios krovos vietoje. Viršijus elektromobilio krovos laiką elektromobilio įkrovimo įkainis gali didėti.

- 38.   Vartotojas, norėdamas pasinaudoti įkrovimo stotele, turi turėti savo įkrovimo kabelį. Krovimo kabelis turi būti originalus, atitikti visus saugos ir kokybės reikalavimus.

- 39.  Vartotojas yra atsakingas už tinkamą elektromobilių įkrovimo stotelių ir įkrovimo kabelio naudojimą. Nustačius pažeidimus vartotojas privalo atlyginti padarytą žalą  dėl netinkamo krovos stotelės naudojimo ar sugadinimo.

- 40.  Vartotojas dėl techninio elektromobilio įkrovimo stotelės sutrikimo, negalėdamas pasinaudoti elektromobilio įkrovimo paslauga, apie tai turi informuoti elektromobilių įkrovimo vietose Operatoriaus nurodytu telefono numeriu.

- _________________________________________________